## ESTIMATION 1
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC ADMINISTRATIF A L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE RELEVANT DE L’UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES (LOT UNIQUE)
bordereau des prix détail estimatif
N°des prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
I - GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
100 | DEMOLITION ET DECAPAGE DES OUVRAGES EXISTANTS DE TOUTE NATURE Y/C TRANSPORT AUX DECHARGES PUBLIQUES | Ens | 1 |  | 0
101 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y/c rocher | M3 | 1295 |  | 0
102 | Fouille en tranchées ou en puits ou en rigole dans tout terrain Y/C rocher. | M3 | 860 |  | 0
103 | Evacuation des déblais ou mise en remblais | M3 | 2160 |  | 0
104 | Tout venant compacté | M3 | 90 |  | 0
Béton et Maçonnerie en fondation
105 | Gros béton en fondation | M3 | 450 |  | 0
106 | Béton de propreté | M3 | 12 |  | 0
107 | Béton banché | M3 | 50 |  | 0
108 | Maçonnerie de moellons en fondation | M3 | 20 |  | 0
109 | Arase étanche en feutre bitumineux | M2 | 52 |  | 0
Béton armé en fondations
110 | Béton pour béton armé en fondation | M3 | 170 |  | 0
111 | Acier TOR en fondations. | KG | 14200 |  | 0
112 | Traversées dans voile en béton armé ou maçonneries | U | 15 |  | 0
113 | Etanchéité verticale des voiles enterrés | M2 | 210 |  | 0
RESEAUX SOUS DALLAGE
Canalisations en PVC type assainissement série I
114 | Diamètre 200mm | ML | 100 |  | 0
115 | Diamètre 315mm | ML | 25 |  | 0
116 | Caniveaux en béton armé de 40cm de largeur avec tampon en béton armé | ML | 12 |  | 0
Regards borgnes ou visitables en béton Armé
117 | Regard De 40x40 cm, section intérieure | U | 8 |  | 0
118 | Regard De 50x50 cm, section intérieure | U | 5 |  | 0
119 | Regard De 60x60 cm, section intérieure | U | 5 |  | 0
120 | Regard De 60x60 cm, section extérieure | U | 12 |  | 0
121 | Regard De 80x80 cm, section extérieure | U | 4 |  | 0
122 | Regard De 100x100 cm, section extérieure | U | 2 |  | 0
DALLAGES ET FORMES
123 | Hérissonnage en pierre sèche ou tout venant de 20 cm d'épaisseur | M2 | 440 |  | 0
124 | Forme en béton armé y compris aciers De 13 à 15 cm d'épaisseur | M2 | 440 |  | 0
BETON ET ACIER EN SUPERSTRUCTURE
125 | Béton pour béton armé en élévation | M3 | 310 |  | 0
126 | Aciers à haute adhérence pour B.A en élévation | KG | 43300 |  | 0
127 | Planchers préfabriqués en hourdis creux
a | De 15+5cm | M2 | 120 |  | 0
b | De 20+5cm | M2 | 1000 |  | 0
c | De 25+5cm | M2 | 250 |  | 0
MAÇONNERIES ET CLOISONNEMENTS
128 | Double cloisons 8+12 trous | M2 | 910 |  | 0
129 | cloison simple 8T | M2 | 110 |  | 0
130 | Murs en agglos de 20 cm. | M2 | 1135 |  | 0
ENDUIT
131 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 1070 |  | 0
132 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 4090 |  | 0
133 | Enduit au plâtre taloché sous plafonds | M2 | 350 |  | 0
OUVRAGES DIVERS
134 | Dallettes en B.A de 8 cm à 15 cm d'épaisseur y/c acier | M2 | 15 |  | 0
135 | Renformis de placards | M2 | 15 |  | 0
136 | Appuis de fenêtres de toute largeur | Ml | 100 |  | 0
137 | Façon de dessus et nez d'acrotère et dallette couvre joint | Ml | 135 |  | 0
138 | Souche technique en terrasses de toutes dimensions | U | 3 |  | 0
139 | Mise à la terre | Ft | 1 |  | 0
140 | Branchement sur réseau d’égout existant | Ft | 1 |  | 0
141 | Trottoir périphérique | M2 | 200 |  | 0
| TOTAL LOT I - GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
II- ETANCHEITE
201 | Forme de pente y compris Chape de lissage | M2 | 450 |  | 0
202 | Ecran par vapeur | M2 | 450 |  | 0
203 | Isolation Thermique en polystyrène extrudé XPS de 40mm d'épaisseur | M2 | 450 |  | 0
204 | Étanchéité en bicouche | M2 | 450 |  | 0
205 | Protection d'étanchéite par dallettes | M2 | 450 |  | 0
206 | Étanchéité des relevés en bicouche y compris gorge pour solin | ML | 130 |  | 0
207 | Protection des relevés en mortier de ciment grillagé | ML | 130 |  | 0
208 | Étanchéité auto-protégée | M2 | 30 |  | 0
209 | Étanchéité légère des salles d'eaux | M2 | 120 |  | 0
210 | Étanchéité des jardinières sur terrasse y compris relevés | M2 | 30 |  | 0
211 | Gargouilles et crapaudine | U | 5 |  | 0
212 | Descente des eaux pluviales en PVC y compris habillage en maçonnerie
a | Diamètre 160 | ML | 15 |  | 0
b | Diamètre 125 | ML | 15 |  | 0
c | Diamètre 110 | ML | 45 |  | 0
d | Diamètre 100 | ML | 15 |  | 0
213 | Traversée ou trop plein | U | 5 |  | 0
| TOTAL LOT II - ETANCHEITE |  |  |  | 0
III- FAUX PLAFOND
301 | Faux plafonds en plaque modulaire de 60x60cm | M2 | 590 |  | 0
302 | Faux plafonds en staff lisse y/c joints creux | M2 | 870 |  | 0
303 | Faux plafonds en Plaque acoustique delta perforé | M2 | 70 |  | 0
| TOTAL LOT III - FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
IV- REVETEMENT DE SOLS ET MURS
401 | Revêtement de sol en carreaux Compacto 40x40 cm | M2 | 1300 |  | 0
402 | Plinthes en carreaux compacto | ML | 845 |  | 0
403 | Marche et contre marche en marbre local y/c plinthes | ML | 87 |  | 0
404 | Revêtement des paillasses en Marbre local | M2 | 20 |  | 0
405 | Revêtement mural en carreaux porcelaine 30x60 cm y compris frise décorative. | M2 | 403 |  | 0
406 | Habillage façade en pierre de taza | M2 | 35 |  | 0
407 | Revêtement sols en zellige beldi type kora o bouchon | M2 | 190 |  | 0
408 | Revêtement mur en zellige beldi type mtamen | M2 | 70 |  | 0
409 | Revêtement mural Plaques acoustiques et Plaques de plâtre BA13 | M2 | 98 |  | 0
410 | Revêtement en tuile en terre cuite | M2 | 30 |  | 0
411 | Fontaine en zellige beldi | ENS | 1 |  | 0
| TOTAL LOT IV - REVETEMENT DE SOLS ET MURS |  |  |  | 0
V- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
501 | Porte isoplane en bois de toutes dimenssions y/c toutes sujestions | M2 | 142 |  | 0
502 | Placard en bois de toutes dimenssions y/c toutes sujestions | M2 | 8 |  | 0
503 | Habillage en bois | M2 | 81 |  | 0
504 | Portes coupe feu | M2 | 5 |  | 0
MENUISERIE ALUMINIUM
505 | Mur rideau en aluminium de toutes dimenssions y/c toutes sujestions | M2 | 170 |  | 0
506 | Fenêtre et baies en aluminium de toutes dimensions y/c toutes sujestions | M2 | 93 |  | 0
507 | Cloison vitrée fixe | M2 | 18 |  | 0
508 | verrière en aluminium de toutes dimenssions y/c toutes sujestions | M2 | 60 |  | 0
509 | Revêtement de façades en tôle ALUCOBOND | M2 | 20 |  | 0
MENUISERIE METALLIQUE
510 | Porte métallique PM | M2 | 9 |  | 0
511 | Grille de défense en en Tôle Coupe laze | M2 | 177 |  | 0
512 | Garde corps en inox | M2 | 72 |  | 0
513 | Main courante en inox | ML | 39 |  | 0
514 | Mât drapeau | U | 1 |  | 0
| TOTAL LOT V- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
VI- COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES
I- ELECTRICITE
601 | Branchement au réseaux existant | ENS | 1 |  | 0
602 | BOITE DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION | U | 1 |  | 0
603 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1 |  | 0
604 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE | U | 3 |  | 0
ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION Y COMPRIS INVERSEUR DE SOURCES
605 | TABLEAU TGBT | ENS | 1 |  | 0
606 | TABLEAU DE PROTECTION | U | 5 |  | 0
| CABLES DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION |  |  |  | 0
607 | CABLE U1000 RVFV (4X50 mm²+T) | ML | 20 |  | 0
608 | CABLE U1000 RVFV (4X35 mm²+T) | ML | 30 |  | 0
609 | CABLES U1000 RO2V 3x10 MM² | ML | 50 |  | 0
610 | CABLES U1000 RO2V 3x2,5 MM² | ML | 20 |  | 0
Alimentations spécifiques
611 | ALIMENTATION CENTRALE DETECTION INCENDIE | U | 1 |  | 0
612 | ALIMENTATION REPARTITEUR INFORMATIQUE | U | 1 |  | 0
613 | ALIMENTATION DU SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE | U | 1 |  | 0
614 | ALIMENTATION SPLIT SYSTÈME | U | 1 |  | 0
615 | ALIMENTATION VIDEOPROJECTEUR | U | 1 |  | 0
616 | ALIMENTATION CAISSON D'EXTRACTION | U | 1 |  | 0
617 | ALIMENTATION CHAUFFE EAU SOLAIRE | U | 1 |  | 0
618 | Chemins de câble perfore toute section | ML | 50 |  | 0
REGARDS DE TIRAGE
619 | Regard électrique 0,80 x 0,80 x 1,00 m. | U | 2 |  | 0
620 | Regard informatique 0,60 x 0,60 x 0,60 m. | U | 2 |  | 0
LIGNES TERMINALES
621 | Foyer simple allumage | U | 64 |  | 0
622 | Foyer sur va-et-vient | U | 12 |  | 0
623 | Foyer supplémentaire | U | 103 |  | 0
624 | Foyer bouton poussoir | U | 30 |  | 0
625 | Prise de courant | U | 82 |  | 0
626 | Prise de Force | U | 6 |  | 0
LUSTRERIE
627 | LUMINAIRE ENCASTRE LED 30X120CM | U | 24 |  | 0
628 | Spot LED encastré fixe 18W | U | 35 |  | 0
629 | APPLIQUE MURALE ESCALIER | U | 6 |  | 0
630 | APPLIQUE ARTISANALE 36W | U | 6 |  | 0
631 | HUBLOT MURAL ÉTANCHE LED 26W | U | 10 |  | 0
632 | LUMINAIRE LED ENCASTRÈ 60X60CM | U | 80 |  | 0
633 | REGLETTE SANITAIRE TUBE FLUORESCENT T5 24W | U | 18 |  | 0
634 | PROJECTEUR LED 100W | U | 6 |  | 0
635 | LAMPADAIRE LED | U | 6 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
636 | BLOC DE BALISAGE 70 LM | U | 40 |  | 0
637 | BLOC D’AMBIANCE 360 LM | U | 10 |  | 0
II-DETECTION INCENDIE
638 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE TYPE 4 | ENS | 1 |  | 0
639 | DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE ADRESSABLES | U | 45 |  | 0
640 | INDICATEURS D’ACTION | U | 32 |  | 0
641 | DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES | U | 10 |  | 0
642 | DIFFUSEUR D’ALARME GENERALE SELECTIVE | U | 3 |  | 0
643 | CABLAGE POUR DETECTION INCENDIE | Ft | 1 |  | 0
III -SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLANCE
644 | CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE 4MP | U | 17 |  | 0
645 | CAMERA IP EXTERIEURE 4MP | U | 6 |  | 0
646 | ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU 16 CHANNEL | U | 1 |  | 0
647 | ECRAN D'AFFICHAGE | U | 2 |  | 0
IV-TELEPHONE ET INFORMATIQUE
648 | Cable en fibre optique | ML | 110 |  | 0
649 | Prise informatique RJ45 | U | 120 |  | 0
650 | Sous répartiteurs | U | 3 |  | 0
651 | Cordons de brassage | U | 130 |  | 0
652 | Switch module fibre complet 24 ports GB | U | 1 |  | 0
653 | Tiroir optique | U | 1 |  | 0
654 | Switch avec convertisseur 24 ports GB | U | 2 |  | 0
655 | Tubage informatique et téléphonique Y/C filerie et boite de branchement | ENS | 1 |  | 0
656 | Armoire de brassage VDI19"FTP | U | 1 |  | 0
657 | VIDEO PROJECTEUR 4500 LUMENS AVEC SUPPORT ORIENTABLE ET ECRAN DE PROJECTION | U | 3 |  | 0
| TOTAL LOT VI- COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
VII- PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE-ARROSAGE-ASSAINISSEMENT
701 | Branchement au réseaux existant | ENS | 1 |  | 0
702 | Tube en polyéthylène PEHD diamétre 24/32 mm | ML | 50 |  | 0
703 | Tube en PPR diamétre 26/40 mm | ML | 30 |  | 0
704 | Tube en PPR diamétre 21/32 mm | ML | 30 |  | 0
705 | Coffret de distribution 2 collecteurs 4 DEP EF/2 DEP EC | U | 5 |  | 0
706 | Coffret de distribution 1 collecteur 4 DEP EF | U | 6 |  | 0
707 | Coffret de distribution 2 collecteurs 2 DEP EF/2 DEP EC | U | 6 |  | 0
708 | Vanne d'arrêt TOUT DIAMETRE | U | 12 |  | 0
709 | Robinet de puisage | U | 5 |  | 0
EVACUATION
710 | Siphon de sol sans platine 150 mm x 150 mm | U | 10 |  | 0
APPAREILS SANITAIRES
711 | Lavabo vasque à poser | U | 16 |  | 0
712 | Lavabo vasque PMR | U | 3 |  | 0
713 | WC à l’anglaise | U | 16 |  | 0
714 | WC à l’anglaise PMR | U | 3 |  | 0
715 | Receveur de douche | U | 2 |  | 0
716 | Evier de cuisine | U | 1 |  | 0
ACCESSOIRES SANITAIRES
717 | Porte papier hygienique | U | 19 |  | 0
718 | Distributeur de savon liquide | U | 19 |  | 0
719 | Porte balai | U | 8 |  | 0
720 | Sèche-mains électrique | U | 13 |  | 0
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE
721 | Chauffe-eau solaire de 150 litre | U | 1 |  | 0
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
722 | TUBE EN ACIER GALVANISE DN 40/49 | ML | 50 |  | 0
723 | ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) | U | 4 |  | 0
724 | EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 6 LITRES | U | 12 |  | 0
725 | EXTINCTEUR A DIOXYDE DE CARBONE 6 LITRES | U | 4 |  | 0
726 | EXTINCTEUR DE POUDRE ABC 5 LITRES | U | 3 |  | 0
| TOTAL LOT VI- PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE-ARROSAGE-ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
VIII-CLIMATISATION - EQUIPEMENTS VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE (VMC)
I-SPLIT-SYSTEM MURAL INVERTER Y/C TUYAUTERIE EN CUIVRE CALORIFIGEE
801 | Climatiseur Réversible de 9 000 btu/h | U | 24 |  | 0
802 | Climatiseur Réversible de 12 000 btu/h | U | 3 |  | 0
803 | Climatiseur Réversible de 18 000 btu/h | U | 2 |  | 0
II-VMC
804 | Gaine circulaire en tôle spiralée diamétre 100 | Ml | 50 |  | 0
805 | Gaine circulaire en tôle spiralée diamétre 125 | Ml | 20 |  | 0
806 | Gaine circulaire en tôle spiralée diamétre 160 | Ml | 20 |  | 0
807 | Gaine circulaire en tôle spiralée diamétre 200 | Ml | 30 |  | 0
808 | Gaine circulaire en tôle spiralée diamétre 250 | Ml | 30 |  | 0
809 | Ventouse circulaire de 30 à 90 m3/h | U | 8 |  | 0
810 | Grille d'extraction débit 200 à 230 m3/h | U | 3 |  | 0
811 | Volet de réglage diamétre 160 | U | 1 |  | 0
812 | Caisson d'extraction débit de 600 m3/h à 800m3/h | U | 1 |  | 0
| TOTAL LOT VIII- CLIMATISATION-VENTILATION ET DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0
IX- ASCENSEURS ET MONTE CHARGES
901 | FOURNITURE ET POSE D’ASCENCEUR 450KG | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL LOT IX- ASCENSEURS ET MONTE CHARGES |  |  |  | 0
X- PEINTURE
1000 | Peinture Vinylique extérieure sur mur et plafond | M2 | 1070 |  | 0
1001 | Peinture Vinylique intérieure sur murs et plafonds | M2 | 5420 |  | 0
1002 | Peinture Glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M2 | 200 |  | 0
1003 | Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 600 |  | 0
1004 | Vernis polyuréthanne sur bois | M2 | 430 |  | 0
| TOTAL LOT X- PEINTURE |  |  |  | 0
XI- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
REVETEMENTS EXTERIEUR
1110 | Trottoirs et allées en béton y/c Acier | M2 | 300 |  | 0
1111 | Revêtement en REV-SOL | M2 | 300 |  | 0
| TOTAL LOT XI - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR |  |  |  | 0
| TOTAL LOT I - GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
| TOTAL LOT II - ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL LOT III - FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| TOTAL LOT IV- REVETEMENT DE SOLS ET MURS |  |  |  | 0
| TOTAL LOT V- MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
| TOTAL LOT VI- COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
| TOTAL LOT VII-PLOMBERIE SANITAIRE -PROTECTION INCENDIE-ARROSAGE-ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
| TOTAL LOT VIII- CLIMATISATION-VENTILATION ET DÉSENFUMAGE |  |  |  | 0
| TOTAL LOT IX-ASCENSEURS ET MONTE CHARGES |  |  |  | 0
| TOTAL LOT X- PEINTURE |  |  |  | 0
| TOTAL LOT XI- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T |  |  |  | 0
| MONTANT TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  | 0